Исследования объектов и факторов среды обитания

| Вода подземных водоисточников | Органолептические показатели: - запах, привкус, мутность, цветность |
| --- | --- |
|  | Физико – химические показатели |
|  | - водородный показатель |
|  | - сухой остаток |
|  | - общая жесткость |
|  | - перманганатная окисляемость |
|  | - железо |
|  | - кадмий |
|  | - марганец |
|  | - медь |
|  | - мышьяк |
|  | - нитраты |
|  | - свинец - сульфаты |
|  | - фториды - хлориды |
|  | - цинк |
|  | -молибден |
|  | - хлор остаточный |
|  | - нитрит-ион |
|  | - аммоний |
|  | - ртуть |
|  | -уран |
|  | Пестициды: Гамма-изомер ГХЦГ (линдан) ДДТ (сумма изомеров) |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - ОМЧ |
|  | - общие колиформные бактерии |
|  | - термотолерантные колиформные бактерии |
|  | - сульфитредуцирующие клостридии |
|  | - коли-фаги |
|  | - патогенные бактерии кишечной группы |
|  | Радиологические показатели: - объемная активность 222 Rn |
|  | - суммарная активность альфа и бета излучающих радионуклидов |
| Вода источников нецентрализованного водоснабжения | Органолептические показатели: - запах, привкус, мутность -цветность Физико – химические показатели: - сухой остаток |
|  | - общая жесткость |
|  | - перманганатная окисляемость |
|  | - железо |
|  | - кадмий |
|  | - марганец |
|  | - медь |
|  | - водородный показатель |
|  | - мышьяк |
|  | - нитраты |
|  | - свинец |
|  | - сульфаты |
|  | - фториды |
|  | - хлориды |
|  | - цинк |
|  | -молибден |
|  | - хлор остаточный |
|  | - нитрит-ион |
|  | - аммоний |
|  | - ртуть |
|  | - пестициды: |
|  | ГХЦГ (ά, β, γ – изомеры) ДДТ (сумма изомеров) |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - ОМЧ |
|  | - общие колиформные бактерии |
|  | - термотолерантные колиформные бактерии |
|  | - колифаги |
|  | - возбудители кишечных инфекций |
|  | Радиологические показатели: - объемная активность 222 Rn |
|  | - суммарная активность альфа и бета излучающих радионуклидов |
| Вода открытых водоемов | Органолептические показатели: - окраска, запах, плавающие примеси |
|  | Физико-химические показатели: |
|  | - взвешенные вещества |
|  | - водородный показатель |
|  | - сухой остаток |
|  | -растворенный кислород |
|  | - перманганатная окисляемость |
|  | -БПК5 |
|  | - сульфаты - хлориды |
|  | -железо |
|  | - медь |
|  | - цинк |
|  | - мышьяк |
|  | - кадмий |
|  | - свинец |
|  | - аммиак |
|  | - нитрит-ион |
|  | - нитраты |
|  | - марганец |
|  | -молибден |
|  | - ртуть |
|  | - фториды |
|  | -нефтепродукты |
|  | Пестициды: ГХЦГ (изомеры), ДДТ и его метаболиты |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - общие колиформные бактерии |
|  | - термотолерантные колиформные бактерии |
|  | -колифаги |
|  | -энтерококки |
|  | - возбудители кишечных инфекций |
|  | - возбудители холеры |
|  | - возбудители иерсиниозов |
|  | Вирусологические показатели: |
|  | -антигены гепатита |
|  | -ротавирусы |
|  | Паразитологические показатели: |
|  | - яйца гельминтов |
|  | - цисты патогенных кишечных простейших |
|  | Радиологические показатели: - объемная активность 222 Rn |
|  | - суммарная активность альфа и бета излучающих радионуклидов |
| Сточные воды. | Органолептические показатели - запах, окраска, прозрачность, плавающие примеси Физико-химические показатели: -водородный показатель |
|  | - взвешенные вещества |
|  | - перманганатная окисляемость |
|  | -растворенный кислород |
|  | -БПК5 |
|  | - сульфаты |
|  | - хлориды |
|  | -железо |
|  | - аммиак |
|  | - нитриты |
|  | - нитраты |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | -общие колиформные бактерии |
|  | - термотолерантные колиформные бактерии |
|  | -колифаги |
|  | -энтерококки |
|  | - возбудители кишечных инфекций |
|  | - вибрион холеры |
|  | Паразитологические показатели: |
|  | -жизнеспособные яйца гельминтов |
|  | - жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |
|  | Вирусологические показатели: |
|  | -антигены гепатита |
|  | -ротавирусы |
| Вода купально-плавательных бассейнов. | Органолептические показатели: |
|  | - запах - цветность - мутность |
|  | Физико-химические показатели: |
|  | - хлориды |
|  | - остаточный активный хлор |
|  | - нитриты |
|  | - нитраты |
|  | - водородный показатель |
|  | - аммиак |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - общие колиформные бактерии |
|  | - термотолерантные колиформные бактерии |
|  | - золотистый стафилококк |
|  | - колифаги |
|  | Дополнительные: |
|  | - возбудители кишечных инфекций |
|  | - синегнойная палочка |
|  | Паразитологические показатели: |
|  | -яйца и личинки гельминтов - цисты лямблий |
|  | Вирусологические показатели: -антигены гепатита - ротавирусы |
| Вода техническая промышленных предприятий | Органолептические показатели: - запах - окраска |
|  | Физико-химические показатели: |
|  | - водородный показатель |
|  | - перманганатная окисляемость |
|  | -молибден |
|  | - железо |
|  | -марганец |
|  | -уран |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - общие колиформные бактерии |
|  | - термотолерантные колиформные бактерии |
|  | - коли-фаги |
| Вода дистиллированная | Физико-химические показатели: - водородный показатель |
|  | - аммиак |
|  | - нитраты |
|  | - сульфаты |
|  | - хлориды |
|  | - кальций |
|  | - железо |
|  | - медь |
|  | - свинец |
|  | - цинк |
|  | - вещества, восстанавливающие перманганат калия |
|  | - остаток после выпаривания |
|  | -удельная электрическая проводимость при 20оС |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | -ОМО |
|  | -энтеробактерии |
|  | -золотистый стафилококк |
|  | -синегнойная палочка |
|  | -грибы |
|  | -пирогенообразующие микроорганизмы |
| Атмосферные осадки (снег) | Физико-химические показатели: -уран |
| Почва, растительность. | Физико-химические показатели: - рН солевой вытяжки |
|  | -аммонийный азот |
|  | - нитраты |
|  | - хлориды |
|  | - медь, свинец, цинк, кадмий |
|  | -уран |
|  | Радиологические показатели: удельная активность радионуклидов (К – 40, Ra- 226, Тh –232, Cs-137) |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - БГКП (колиформы), индекс |
|  | -ОМО |
|  | -Энтерококки (фекальные стрептококки), индекс |
|  | - Патогенные микроорганизмы |
|  | - возбудители иерсиниозов |
|  | Паразитологические показатели (жизнеспособные) |
|  | -яйца гельминтов |
|  | - цисты патогенных простейших |
| Воздух рабочей зоны | Физико-химические показатели: |
|  | - азота диоксид |
|  | ангидрид сернистый (сера диоксид) |
|  | - аммиак |
|  | - ангидрид мышьяковистый и другие соединения 3- валентного мышьяка |
|  | - ацетон (пропан-2-он) |
|  | - бензин |
|  | - бензол |
|  | - водород фосфористый (фосфин) |
|  | - водород мышьяковистый (арсин) |
|  | - дигидросульфид (сероводород) |
|  | -дижелезо триоксид |
|  | - керосин |
|  | - ксилол (диметилбензол) |
|  | - фтористый водород |
|  | - серная кислота |
|  | - масла минеральные нефтяные |
|  | - щелочи едкие |
|  | - марганец |
|  | -соляная кислота |
|  | -уксусная кислота |
|  | -уран |
|  | -стирол |
|  | -цинк оксид |
|  | -этанол |
|  | - медь |
|  | - озон |
|  | - свинец |
|  | - толуол (метилбензол) |
|  | - тринитротолуол |
|  | - углеводороды алифатические предельные |
|  | - уайт-спирит |
|  | - формальдегид |
|  | - хлор |
|  | - пыль |
|  | -сумма аэрозолей |
|  | -акролеин |
|  | -метанол |
|  | -сольвент |
|  | -фенол |
|  | -диэтиламин |
|  | -гидразин |
|  | -пары ртути |
|  | - углерода окись |
|  | - диоксид углерода |
| Рабочие места, производственная зона | Физические факторы: |
|  | Микроклимат: - температура воздуха - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха - интенсивность теплового излучения - скорость движения воздуха в приемных плоскостях вентиляционных отверстий |
|  | Шум - уровень звука в дБА; - уровни звукового давления в октавных полосах; - эквивалентный (по энергии0 уровень звука в дБА |
|  | Вибрация: |
|  | - общая вибрация |
|  | - локальная вибрация |
|  | - корректированные и эквивалентные корректированные уровни |
|  | Световая среда (освещенность) - естественная освещенность (коэффициент естественной освещенности КЕО, %) - освещенность рабочей поверхности - яркость - коэффициент пульсации |
|  | Неионизирующие электромагнитные поля и излучения: |
|  | - электромагнитные поля промышленной частоты (50 Гц) |
|  | - электростатические поля |
|  | - электромагнитные излучения радиочастотного диапазона |
|  | - электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ |
|  | Ионизирующие излучения: - мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; |
|  | - мощность дозы рентгеновского излучения |
|  | - эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов распада радона; |
|  | - радиоактивное загрязнение радионуклидами рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств индивидуальной защиты |
|  | Аэроионный состав воздуха: |
|  | - концентрации аэроионов (минимально допустимая, максимально-допустимая); |
|  | - коэффициент униполярности |
| Факторы среды обитания жилых и общественных зданий |
| Воздух помещений. |  |
|  | Химические факторы: |
|  | - азота диоксид |
|  | - аммиак |
|  | - оксид углерода |
|  | - диоксид серы |
|  | -хлор |
|  | - пыль (взвешенные частицы) |
|  | - фенол |
|  | - формальдегид |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | - ОМЧ |
|  | -S. aureus |
|  | -Дрожжи, плесневые грибы |
| Физические факторы | Микроклимат: |
|  | - температура |
|  | - относительная влажность |
|  | - скорость движения воздуха |
|  | - скорость движения воздуха в приемных плоскостях вентиляционных отверстий |
|  | Световая среда: |
|  | - естественное освещение (КЕО); |
|  | - искусственное освещение; |
|  | - совмещенное освещение (КЕО); |
|  | Вибрация: -корректированные значения виброускорения (виброскорости); |
|  | - эквивалентные корректированные уровни виброускорения (виброскорости) |
|  | Шум: |
|  | - уровни звука в октавных полосах; |
|  | - эквивалентный уровень звука; |
|  | - максимальный уровень звука |
|  | ЭМП: |
|  | - напряженность электрического поля 50 Гц, |
|  | - интенсивность магнитного поля 50 Гц; |
|  | - уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона |
|  | - уровни ЭМП на месте пользователя ПЭВМ |
|  | Аэроионный состав воздуха: |
|  | - концентрация аэроионов (минимально допустимая, максимально допустимая) - коэффициент униполярности |
|  | Ионизирующее излучение - Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |
|  | - Эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 |
| Территория жилой застройки |
| Физические факторы | Шум: |
|  | - уровни звукового давления в октавных полосах; - эквивалентные уровни звука; - максимальные уровни звука |
|  | ЭМП: |
|  | - уровни магнитных полей частотой 50 Гц |
|  | - уровни ЭМП РЧ |
|  | Радиологические показатели: -МЭД гамма-излучения |
| Атмосферный воздух населенных мест. | - азота диоксид |
|  | - аммиак |
|  | - диоксид серы |
|  | - пыль (взвешенные частицы) |
|  | - фенол |
|  | -хлор |
|  | - оксид углерода |
|  | -серная кислота |
|  | -уран |
| Лечебно-профилактические организации |
| Воздух помещений. | Химические факторы: |
|  | - азота диоксид |
|  | - аммиак - диоксид серы - пыль (взвешенные частицы) - фенол - формальдегид -хлор -пары ртути |
|  | Микробиологические показатели: |
|  | ОМЧ |
|  | Золотистый стафилококк |
|  | Дрожжи, плесневые грибы |
| Лекарственные формы. | Микробиологические показатели: |
|  | - стерильность |
|  | - КМАФАнМ |
|  | - БГКП |
|  | - дрожжи, плесневые грибы |
|  | -S.aureus |
|  | -синегнойная палочка |
|  | - пирогеннообразующие микроорганизмы |
| Перевязочный, шовный материал, инструментарий. | Микробиологические показатели: |
|  | - стерильность |
| Консервированная кровь, ее компоненты и препараты и т.д. | Микробиологические показатели - стерильность |
| Бактериологический контроль стерилизующей аппаратуры, дезкамер | Микробиологические показатели: |
|  | - S.aureus |
|  | -B.licheniformis |
|  | -В.stearothermophilus |
| Дезинфицирующие средства | Массовая доля активного хлора Массовая доля АДВ (активно действующих веществ) |
| Физические факторы: |  |
|  | Микроклимат: - температура |
|  | - относительная влажность - скорость движения воздуха |
|  | - скорость движения воздуха в приемных плоскостях вентиляционных отверстий |
|  | Световая среда: |
|  | - естественное освещение (КЕО); |
|  | - искусственное освещение; |
|  | - совмещенное освещение (КЕО); |
|  | Вибрация: -корректированные значения виброускорения (виброскорости); |
|  | - эквивалентные корректированные уровни виброускорения (виброскорости) |
|  | Шум: |
|  | - уровни звука в октавных полосах; |
|  | - эквивалентный уровень звука; |
|  | - максимальный уровень звука, |
|  | ЭМП: |
|  | - напряженность электрического поля 50 Гц, |
|  | - уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона |
|  | - уровни ЭМП на месте пользователя ПЭВМ |
|  | Аэроионный состав воздуха: |
|  | - концентрация аэроионов (минимально допустимая, максимально допустимая) - коэффициент униполярности |
|  | Ионизирующее излучение -мощность дозы рентгеновского излучения -Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения; - Эквивалентная равновесная объемная активность радона-222 |
| Помещения и оборудование (аптеки, ЛПУ, ДДУ, предприятия общественного питания, промышленные предприятия) |
| Смывы с объектов внешней среды, рук персонала, изделий медицинского назначения, спецодежды. | Микробиологические показатели: |
|  | - БГКП |
|  | - S.aureus |
|  | -ОМО |
|  | - грамотрицательные неферментирующие бактерии |
|  | - Proteus |
|  | -анаэробы |
|  | - патогенные энтеробактерии |
|  | - иерсинии |
|  | Химические показатели: |
|  | - свинец |